## Registro energetico
REGISTRO DIGITAL DE VARIABLES ENERGÉTICAS
Instrumento de recolecci?n de datos para el an?lisis, predicci?n y optimizaci?n del consumo energ?tico en plantas agroindustriales de Lambayeque
Fuente sugerida: medidor inteligente, recibo el?ctrico, sensor IoT, bit?cora t?cnica o sistema SCADA. Completar un registro por intervalo de medici?n.
ID registro | Fecha | Hora | Empresa | Planta | ?rea | Equipo o proceso | Turno | Estado operativo | Producci?n (unid.) | Consumo (kWh) | Potencia activa (kW) | Potencia aparente (kVA) | Potencia reactiva (kVAR) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Factor de potencia | Temperatura (?C) | Humedad relativa (%) | Demanda m?xima (kW) | Costo energ?a (S/) | Anomal?a detectada | Descripci?n de anomal?a | Fuente de dato | Responsable | Observaciones
REG-0001 | 2026-08-01 | 08:00 | Empresa agroindustrial 1 | Planta Lambayeque | L?nea de proceso | Molino el?ctrico | Ma?ana | Operativo | 120 | 48.5 | 32.1 | 35.8 | 9.2 | 220 | 145.9 | 0.9 | 27.5 | 68 | 34 | 31.53 | No |  | Medidor inteligente / sensor IoT | Investigador | Lectura inicial
REG-0002 | 2026-08-01 | 09:00 | Empresa agroindustrial 1 | Planta Lambayeque | Refrigeraci?n | Sistema de refrigeraci?n | Ma?ana | Operativo | 110 | 62.4 | 41.6 | 45.1 | 12.3 | 221 | 188.2 | 0.92 | 26.8 | 70 | 44 | 40.56 | No |  | Medidor inteligente / sensor IoT | Investigador | Operaci?n normal
REG-0003 | 2026-08-01 | 10:00 | Empresa agroindustrial 1 | Planta Lambayeque | Almac?n | C?mara de fr?o | Ma?ana | Operativo | 95 | 55.1 | 36.8 | 40.9 | 11.1 | 219 | 168 | 0.9 | 24.2 | 72 | 39.5 | 35.82 | No |  | Medidor inteligente / sensor IoT | Investigador | Temperatura estable
REG-0004 | 2026-08-01 | 11:00 | Empresa agroindustrial 1 | Planta Lambayeque | Bombeo | Bomba de agua | Ma?ana | Operativo | 80 | 38.7 | 25.2 | 28 | 7.6 | 220 | 114.5 | 0.9 | 28.1 | 66 | 27 | 25.16 | No |  | Medidor inteligente / sensor IoT | Investigador | Sin observaciones
REG-0005 | 2026-08-01 | 12:00 | Empresa agroindustrial 1 | Planta Lambayeque | Producci?n | Faja transportadora | Ma?ana | Operativo | 130 | 44.2 | 29.4 | 33.2 | 10.1 | 222 | 132.4 | 0.89 | 29 | 64 | 31 | 28.73 | S? | Pico de consumo durante arranque | Medidor inteligente / sensor IoT | Investigador | Revisar arranque del motor
REG-0006
REG-0007
REG-0008
REG-0009
REG-0010
REG-0011
REG-0012
REG-0013
REG-0014
REG-0015
REG-0016
REG-0017
REG-0018
REG-0019
REG-0020

## Guia de uso
GU?A DE USO DEL REGISTRO DIGITAL
1. Completar un registro por cada intervalo de medici?n definido en el estudio.
2. Registrar kWh, kW, kVA, kVAR, voltaje, corriente y factor de potencia desde medidores, sensores IoT o recibos el?ctricos.
3. Marcar anomal?a detectada cuando exista pico de consumo, bajo factor de potencia, falla, parada o dato at?pico.
4. Este instrumento sirve como anexo y base para el an?lisis cuantitativo y modelos de Machine Learning.